ZAŁĄCZNIK NR 1A
# Dostawa sprzętu i oprogramowania dla systemu obsługi podmiotu leczniczego

### I. Serwer wirtualizacji
Producent: …..................................................................................... Model: …............................................................................................
Ilość: 2 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Obudowa	-obudowa typu Rack / -wysokość nie więcej niż 1U / -dostarczony wraz z szynami montażowymi do szafy rack
	Procesor	Procesor 6-rdzeniowy / architektura x86 / Taktowanie bazowe 3,5GHz / 8MB pamięci cache / lub równoważny osiągający wynik Average CPU Mark 11111 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net- Procesor musi obsługiwać technologię Hyperthreading oraz wirtualizacji (VT-x, VT-d)
	Płyta główna	-dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera / -minimum 3 sloty PCI Express w tym minimum 2 sloty generacji 3 o prędkości x8; / -minimum 4 gniazda pamięci RAM DDR4
	Pamięć RAM	-nie mniej niż 64 GB RAM DDR4-2666MHz / -zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC
	HDD	-dyski hotplug / -możliwość instalacji 4 dysków 3,5” hotplug; / -Fabrycznie zainstalowane dwa dyski twarde typu hotplug 3,5” 2TB SATA oraz dwa dyski twarde typu hotplug 3,5” 240 GB SSD
	Kontroler dysków	Kontroler RAID 0/1/10/5/50
	Napęd optyczny	DVD +/- RW wewnętrzny
	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną , minimum 32MB pamięci RAM, wsparcie dla rozdzielczości minimum 1280x1024;
	Karty sieciowe	-2x LAN 1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, RJ-45; / -zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera
	Zasilanie i chłodzenie	- dwa, zasilacze hotplug o mocy maksymalnej nie więcej niż 460W, o maksymalnej sprawności minimum 94% / -nadmiarowy układ chłodzenia (redundancja typu N+1)
	Zarządzanie zdalne, inwentaryzacja	-Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy MAC kart sieciowych / -Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający: / zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora / dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu / Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów (CD, DVD, FDD, klucz USB) i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) / połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL / monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych, / dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. / możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP / wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarzadzającej online, bez konieczności restartu serwera
	Porty	-Minimum 6 portów USB w tym 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy, minimum 2 porty w standardzie USB 3.0 z tyłu / -opcjonalnie port szeregowy, minimum dwa porty RJ45 / -nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy.
	Oprogramowanie	Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.: / konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera / instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami / tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera / zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę SMS, popup. / monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi
	Wsparcie dla systemów operacyjnych	Wymagana kompatybilność i wsparcie serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2016/2019, VMware vSphere 6.7
	Certyfikaty producenta	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	Inne	Kable zasilające
	Gwarancja	5 lat gwarancji producenta, w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy / -dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta )
	Inne	-Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; / -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; / -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; / -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia tech. producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; / -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

## II. Szafa stelażowa Producent: …........................................................................................................Model: …......................................................................................... Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Wysokość	Szafa stelażowa stojąca o wysokości 27U
	Szerokość	600mm
	Głębokość	1000mm
	Dodatkowe informacje	- Szyna rackowa z oznaczeniem ilości jednostek U / - Stopień ochrony IP20 / - Dwa przepusty kablowe – sufitowy i podłogowy / - Zabezpieczenie przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją / - Drzwi przednie przeszklone zamykane na zamek
	Wyposażenie	- Półka – 2szt / - Zestaw montażowy (śruba, koszyczek, podkładka) – 20 szt.
	Gwarancja	Min. 36 miesięcy producenta

## III. Koncentrator sieciowy do szafy stelażowej
Producent: ….......................................................................................... Model: …..................................................................................
Ilość: 2 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Typ urządzenia	Zarządzalny koncentrator sieciowy
	Architektura sieci LAN	Gigabit Ethernet
	Liczba portów 1000BaseT (RJ45)	Min. 24 szt.
	Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode Auto-negotiation
	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:	przez przeglądarkę WWW, Telnet, TFTP, System Log, SNMP
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu	ACL, IEEE 802.1x, SSL
	Rozmiar tablicy adresów MAC	min. 8000
	Prędkość magistrali wew.	min. 48 Gb/s
	Wydajność przełączania dla pakietów 64B	powinna wynosić nie mniej niż 41 Mp/s
	Typ obudowy	1 U Rack
	Wyposażenie	Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, Cat 6, LS0H 3m (3 sztuki) / Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, Cat 6, LS0H 0,5m (10 sztuk)
	Gwarancja	Min. 36 miesięcy

## IV. Zasilacz UPS do szafy stelażowej Producent: …...........................................................................Model: …............................................................... Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Moc rzeczywista	Min. 1200Wat
	Moc pozorna	Min. 1500VA
	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	8 x IEC320 C13 (10A)
	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	TAK
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	Min. 5 min
	Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	Min. 14 min.
	Typ przebiegu	sinusoida
	Porty komunikacji	USB
	Wyświetlacz LCD	TAK
	Zimny start	TAK
	Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: / ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
	Typ obudowy	Rack 19”, 2U
	Gwarancja	Min 36 miesięcy na urządzenie i min. 12 na baterie
	Wyposażenie	Szyny do montażu w szafie / Oprogramowanie do monitorowania UPS / Kabel do monitorowania / Kabel zasilający / Listwa zasilająca 8 gniazd wyjściowych PL, gniazdo wejściowe IEC320, przystosowana do montażu w szafie

V. Serwer NAS
Producent: …................................................................................. Model: ….................................................................................................
Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Procesor	Procesor o taktowaniu nie mniejszym niż 2,4GHz 64-bitowy
	Obudowa	Rack 19"
	Procesor liczba rdzeni	Nie mniej niż 4
	Zainstalowana pamięć RAM	Nie mniej niż 4GB
	Możliwość rozbudowy pamięci do	16GB
	Zainstalowane dyski	Urządzenie musi mieć zainstalowane cztery dyski twarde min. 4TB SATA 7200obr/min dedykowane do serwerów NAS
	Obsługiwane dyski twarde	3.5" oraz 2.5" SATA
	Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego	Tak
	Porty LAN 1GbE RJ45	Minimum 4
	Port eSata	Minimum 1
	Porty USB 3.0	Minimum 2
	Zasilanie	Zasilacz o mocy maks 150W
	Sprzętowe szyfrowanie wolumenów	Tak, min AES-NI
	Wewnętrzny system plików	EXT4, BTRFS
	Obsługiwane tryby RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10
	Funkcje backup	Możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa urządzeń pod Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde
	Dostępne aplikacje na urządzenia mobilne	Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android
	Minimum obsługiwane aplikacje/usługi	Serwer plików (SMB) / Serwer NFS Serwer FTP / Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer wydruku Serwer Monitoringu (opcja podłączenia 2 kamer IP z możliwością podłączenia dodatkowych, do minimum 40 kamer)
	VPN	VPN client / VPN server
	Certyfikaty	FCC Class A CE Class A BSMI Class A EAC VCCI CCC RCM
	Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania	Tak, sklep z aplikacjami
	Współpraca z środowiskami wirtualnymi	Windows Server 2016 (ODX) / VMware vSphere 6 (VAAI)
	Wyposażenie	Zestaw do mocowania w szafie stelażowej
	Gwarancja	Min. 36 miesięcy gwarancji

VI. Komputer AIO
Producent: …........................................................................................ Model: ….........................................................................................
Ilość: 7 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych i dziedzinowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	Typ obudowy komputera	Obudowa All-in-One – komputer wbudowany w monitor
	Wyświetlacz	Komputer musi mieć wbudowany wyświetlacz min. 21,5”, LED
	Rozdzielczość matrycy	Min. 1920x1080
	Kontrast	1000:1
	Jasność	250 cd/m2
	Procesor	Procesor klasy x86, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9000 punktów
	Pamięć	Min. 8 GB DDR4,możliwość rozbudowy do 16 GB. / Min. 2 gniazda pamięci.
	Dysk twardy	Min. 240GB SSD / Dysk musi posiadać usługę pozostawienia dysku twardego u klienta w razie awarii.
	Interfejsy	4 x USB (w tym min. 2 x USB3.0); 1 x HDMI; 1xRJ45;
	Karta sieciowa bezprzewodowa	Komputer musi posiadać wbudowaną kartę sieciową: 802.11 a/b/g/n/ac
	Bluetooth	Tak
	Zabezpieczenia	Komputer musi posiadać układ TPM (Trusted Platform Module)
	Dodatkowe funkcje	Kamera internetowa, Mikrofon, Głośniki, Klawiatura, Mysz
	System	System operacyjny zgodny z oferowanym rozwiązaniem (umożliwiający natywne uruchomienie dostarczanych aplikacji medycznych). System operacyjny umożliwiający zarządzanie kontami użytkowników za pomocą serwera kont (kontrolera domeny AD).
	Gwarancja	Min. 36 miesięcy producenta

VII. Zasilacz UPS do komputerów stacjonarnych
Producent: …...........................................................................Model: …...............................................................
Ilość: 7 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Moc pozorna	Min. 700VA
	Moc rzeczywista	Min. 390Wat
	Architektura UPS	Line Interactive
	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	Min. 3 x PL (Typ E)
	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	140 - 300V
	Akumulator	Zasilacz musi mieć wbudowany jeden akumulator
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	Min. 1 min
	Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	Min. 8 min.
	Zimny start	Tak
	Diody sygnalizacyjne	praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii,
	Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
	Oprogramowanie	Zasilacz musi zostać dostarczony z oprogramowanie zarządzającym
	Typ obudowy	Desktop
	Gwarancja	Min 24 miesięcy na urządzenie i min. 12 na baterie

VIII. Zakup drukarek do gabinetów
Producent: …...........................................................................Model: …...............................................................
Ilość: 7 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Prędkość druku	Min. 40 str./min.
	Rozdzielczość druku	Min. 1200x1200 dpi
	Obciążenie miesięczne	Min. 50 000 str
	Ilość zainstalowanych podajników papieru	Min. 2
	Podajnik wielofunkcyjny	Na min 50 arkuszy
	Pamięć standardowa	Min. 256MB
	Procesor	Min. 800 MHz
	Maksymalna gramatura papieru	199 g/m2
	Zasobniki papieru	na min. 250 arkuszy
	Automatyczny druk dwustronny	Tak
	Interfejsy	USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
	Toner	Możliwość zamontowania tonera o pojemności min. 8000 stron
	Gwarancja	Min. 36 miesięcy producenta

## IX. Skaner dokumentów
Producent: …......................................................................... Model: …..............................................................................
Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Funkcje urządzenia	Skaner dokumentów
	Rozdzielczość	600 na 600 dpi
	Format papieru	A4
	Interfejs	USB 2.0
	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7/8/10, Windows Server
	Podajnik dokumentów	automatyczny podajnik dokumentów, pojemność 75 arkuszy
	Oprogramowanie	sterowniki TWAIN, ISIS, WIA
	Gwarancja	Min. 36 miesięcy producenta

X. Czytnik kodów
Producent: ….......................................................................................... Model: …..................................................................................
Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Technologia odczytu	Area imager
	Obsługiwane kody kreskowe	1D, 2D, PdF417, Postal (pocztowe), GS1 Databar
	Komunikacja	USB
	Odporność na upadki	Czytnik musi być odporny na upadki na beton z wysokości 1,5m
	Klasa szczelności	IP42
	Czujnik obrazu	640x480 pikseli
	Gwarancja	Min. 60 miesięcy producenta

XI. Urządzenie do zabezpieczania sieci (UTM)
Producent: …................................................................................ Model: ….................................................................
Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Wydajność Firewall	Min 1Gbps
	Monitorowanie ruchu	Monitorowanie wykorzystania sieci przez użytkowników
	Bezpieczeństwo	Funkcja wykrywania i zapobiegania włamań w sieć lokalną, przepustowość min. 100 Mbps
	Ochrona antywirusowa	Funkcja skanowania ruchu sieciowego antywirusowo
	Kategoryzacja www	Funkcja blokowania niechcianej treści WWW wg kategorii zdefiniowane j przez producenta urządzenia UTM, min. 75 kategorii
	Polityka Firewall	Minimum 5000
	VPN	Funkcja zestawiania połączeń VPN, min. 10 równoległych połączeń, minimalna wydajność 100 Mbps
	Zarządzanie	Tworzenie polityk definiujących uprawnienia poszczególnych / urządzeń sieciowych. / Możliwość zarządzania urządzeniem przez aplikację chmurową producenta (system musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze - wykonawca musi dostarczyć stosowne licencje upoważniające do składowania logów przez okres co najmniej jednego roku. )
	Sesje	Min. 1 milion
	Gwarancja	Min. 3 lata na sprzęt w tym subskrypcja na usługi i aktualizacje oprogramowania

XII. System operacyjny serwera
Producent: …........................................................................................... Model:.........................................................................................
Ilość: 2 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Licencja	Możliwość uruchomienia dwóch instancji systemu dla serwera jednoprocesorowego.
	Licencje dostępowe	Licencja na min 10 urządzeń. Obsługa roli kontrolera domeny AD.
	Praca zdalna	Obsługa roli zdalnego pulpitu, licencja dla min. 2 użytkowników zdalnych.
	Kompatybilność	System operacyjny zgodny z oferowanym rozwiązaniem (umożliwiający natywne uruchomienie dostarczanych aplikacji medycznych)
	Usługi	Instalacja systemu operacyjnego i wdrożenie.

XIII. Oprogramowanie do wirtualizacji
Producent: …......................................................................................Model: …...................................................................
Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Oprogramowanie	Platforma wirtualizacji dla 2 serwerów jednoprocesorowych
	Kompatybilność	Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych Windows i Linux
	Migawki	Możliwość wykonywania migawek uruchomionych maszyn wirtualnych
	Dostępność	Możliwość replikacji migawek pomiędzy serwerami. Możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej z migawki na zapasowym serwerze.
	Kopia zapasowe	Możliwość wykonywania kopii zapasowych uruchomionych maszyn wirtualnych
	Gwarancja	Subskrypcja 3 letnia na aktualizacje systemu

XIV. Oprogramowanie antywirusowe

Producent: …......................................................................................Model: …...................................................................

Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Licencja	Licencja na 11 stanowisk komputerowych z subskrypcją na 5 lat. Administrator musi mieć możliwość przeniesienia z poziomu konsoli, aktywnej licencji na inną stację roboczą bądź serwer bez utraty ważności licencji.
	Kompatybilność	Program musi zapewniać ochronę antywirusową na jednakowym poziomie dla stacji roboczych pracujących na następujących systemach operacyjnych: Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 8, 8.1 (32 and 64-bit), Windows 7 (32 and 64-bit), Windows Vista (32 and 64-bit) Ochrona następujących platform serwerowych: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 Standard, R2 Essentials, Windows Server 2008 R2 Foundation, Standard, Enterprise, Windows Small Business Server 2008/2011/2012
	Zarządzanie	Administrator musi mieć możliwość zarządzania wieloma kluczami licencyjnym z poziomu tej samej konsoli administracyjnej. Administrator musi mieć możliwość zarządzania końcówkami bez potrzeby posiadania serwera lub dedykowanego komputera. Program powinien umożliwiać zarządzanie końcówkami przez stronę www, również tymi nie będącymi w sieci LAN ani połączonymi za pomocą VPN z konsolą administracyjną. Program musi mieć możliwość zarządzania stacjami roboczymi i serwerami nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall.
	Zaufane listy	Program musi mieć możliwość definiowania listy plików i aplikacji, których operacje plikowe nie będą sprawdzane. Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, dla których nie będzie monitorowana aktywność plikowa, aktywność aplikacji, dostęp do rejestru oraz ruch sieciowy.
	Skanowanie HTTP	Program musi posiadać własny moduł skanujący w czasie rzeczywistym ruch HTTP (także ruch szyfrowany z wykorzystaniem SSL/TLS).
	Uprawnienia	Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień Programu dla użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych. Program musi posiadać funkcję, która uniemożliwia użytkownikowi komputera możliwość wyłączenia działania monitora antywirusowego, jeżeli nie posiada uprawnień administratora. Program powinien mieć możliwość ukrywania ikony w pasku zadań oraz blokowania dostępu do interfejsu aplikacji. Program powinien mieć funkcję zablokowania możliwości wyłączenia go przez użytkownika. Program powinien mieć możliwość zablokowania dostępu do zmiany ustawień programu hasłem.
	Zasoby zewnętrzne	Program musi posiadać możliwość skanowania dowolnego zasobu podłączonego do stacji roboczej np.: dyski zewnętrzne, pamięci USB.
	Zabezpieczenie sieci	Program musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do pliku HOSTS. Program musi posiadać moduł chroniący przed phishingiem. Program musi posiadać moduł zapory ogniowej, która może być wyłączana opcjonalnie przez administratora systemu.
	Prywatność	Program musi posiadać moduł chroniący przed keyloggerami
	System	Program musi posiadać moduł monitorujący dostęp do rejestru systemowego. Program musi posiadać moduł analizujący aktywność procesów uruchamianych na stacji klienckiej. Program musi mieć funkcję planowania zadań, w tym planowania terminów automatycznego skanowania oraz oczyszczania systemu ze zbędnych plików. Program musi posiadać specjalny moduł odpowiedzialny za ochronę plików systemowych.
	Analizy	Program musi umożliwiać użytkownikowi wysłanie podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu jego analizy. Funkcja ta powinna być dostępna z interfejsu Programu.
	Skanowanie	Podczas pracy komputera Program musi automatycznie skanować: • pliki uruchamiane, otwierane, • pliki kopiowane lub przenoszone, • pliki tworzone • pliki pobierane z Internetu po protokole HTTP/HTTPS / Program musi mieć funkcję automatycznego skanowania podczas uruchamiania systemu operacyjnego. Program powinien mieć możliwość skanowania skompresowanych plików.
	Kwarantanna	W przypadku wykrycia wirusa Program musi posiadać możliwość automatycznego: • poddawania kwarantannie podejrzanych obiektów. • przywrócenia z kwarantanny usuniętych obiektów
	Przywracanie	W przypadku wykrycia infekcji Program musi posiadać możliwość automatycznego odwracania szkodliwych zmian do stanu z przed infekcji.
	Oczyszczanie	Program musi posiadać zintegrowane narzędzie do usuwania zbędnych plików z przestrzeni dyskowej. Program powinien zawierać funkcjonalność trwałego usuwania plików zintegrowaną z eksploratorem Windows, którą administrator może włączyć/wyłączyć na wybranych przez siebie stacjach.
	Piaskownica	Program musi posiadać możliwość uruchamiania nieznanych aplikacji w bezpiecznym środowisku sandbox.
	Ustawienia	Program powinien oferować predefiniowane domyślne ustawienia rekomendowanych polityk (ustawień) dla stacji końcowych oraz serwerów. Program powinien mieć możliwość importowania oraz eksportowania ustawień.
	Wydajność	Program powinien mieć możliwość automatycznej zmiany poziomu użycia zasobów systemowych przez Program w zależności od aktywności innych aplikacji (z możliwością wyłączenia tej funkcji). Program musi być uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego serwera/stacji roboczej i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego.
	Ciągła ochrona	Program musi zapewniać ciągłą ochronę i pełną funkcjonalność bez potrzeby aktualizowania sygnatur lokalnych. Program w trybie połączenia z internetem musi mieć dostęp w czasie rzeczywistym do bazy szkodliwych URL oraz haszy behawioralnych.
	Instalacja	Program powinien umożliwiać zdalną instalację przy użyciu Group Policy Object w Active Directory
	Aktualizacje	Program powinien umożliwiać instalację oraz aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji bez konieczności restartowania maszyny i bez konieczności ingerencji ze strony administratora.
	Zdalne zarządzanie	Program powinien oferować z poziomu konsoli zdalne narzędzia diagnostyczne tj. zdalne zebranie logów z maszyny oraz zdalne uruchomienie skryptu na maszynie końcowej, jak również możliwość zdalnego pobrania i uruchomienia aplikacji z opcjonalnie dodaną linią komend

XV. Zakup licencji na bazę danych

Producent: …......................................................................................Model: …...................................................................

Ilość: 1 szt
Lp	Opis Wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Licencja bezterminowa na 30 nazwanych użytkowników (operatorów systemu). Brak formalnego ograniczenia ilości danych użytkownika.	TAK
	Silnik bazy danych musi być zgodny z oferowanym oprogramowaniem medycznym.	TAK
	Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach	TAK
	Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych	TAK
	Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego	TAK
	Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.	TAK
	Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana.	TAK
	Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).	TAK
	Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode	TAK
	Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.	TAK
	Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych	TAK
	Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych	TAK
	Wsparcie standardu JDBC 3.0	TAK
	Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.	TAK
	Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.	TAK
	Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).	TAK
	Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu	TAK
	Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).	TAK
	Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej)	TAK
	Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).	TAK
	W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek	TAK
	Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych	TAK
	Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.	TAK
	Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.	TAK
	Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online	TAK
	Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup).	TAK
	W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników	TAK
	Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.	TAK

XVI. Zakup oprogramowania medycznego oraz uruchomienie e-usług.

Producent: …......................................................................................Model: …...................................................................

Ilość: 1 szt
Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
I.	OGÓLNE CECHY SYSTEMU
1.	Zamawiający wymaga integracji wszystkich obszarów funkcjonalnych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w przedmiocie zamówienia. Wykonawcy mogą osiągnąć ten efekt rozbudowując istniejące, albo wymieniając oprogramowanie na inne. Koszt integracji wszystkich modułów ponosi Wykonawca. W przypadku wymiany oprogramowania Zamawiający wymaga, żeby nowe oprogramowanie zaoferowane przez Wykonawcę miało funkcjonalność nie gorszą, niż oprogramowanie wygaszane. Koszt migracji danych z wygaszanego oprogramowania ponosi Wykonawca. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do posiadanego oprogramowania w tym baz danych. Zamawiający nie przygotuje danych do eksportu. Zamawiający nie posiada ofert obecnych dostawców oprogramowania na eksport danych oraz integrację systemów i nie będzie pośredniczył w pozyskaniu tych ofert. Całość kosztów prac informatycznych związanych z uruchomieniem zintegrowanego systemu ponosi Wykonawca.	TAK
2.	System działa w oparciu o zintegrowaną, wielodostępną relacyjną bazę danych i jest zaprojektowany w architekturze klient-serwer, interfejs użytkownika jest oparty na standardzie GUI Windows lub równoważnym.	TAK
3.	Zamawiający oczekuje, że komunikacja pomiędzy poszczególnymi modułami systemu będzie się odbywała z wykorzystaniem tablic bazy danych lub WEB Services. Dopuszczalne są także integracje modułów systemu za pomocą protokołu HL-7.	TAK
4.	System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych.	TAK
5.	System umożliwia wykorzystanie kodów kreskowych w ramach stosowanego rozwiązania (drukowanie oraz odczyt identyfikatorów pacjentów, dokumentacji HZiCh).	TAK
6	System umożliwia współpracę z popularnymi programami biurowymi m.in. eksport danych do formatów *.xls, *.odt lub podobne i zapisanie plików na lokalnym dysku komputera.	TAK
7	System zapewnia poprawną jednoczesną pracę przynajmniej 70 stacji roboczych na oferowanym przez Wykonawcę motorze bazy danych.	TAK
8	Wykorzystywany przez system motor bazy danych posiada możliwość parametryzacji pracy, jest dostępny na różne platformy sprzętowo systemowe serwera, jest wielodostępną, wieloużytkownikową, wielowersyjną, transakcyjną bazą danych.	TAK
9	System zapewnia bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej.	TAK
10	System posiada możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyjątkiem są zaplanowane okienka technologicznych przerw zgodnie z zaleceniami producenta.	TAK
11	Wyszukiwanie pacjentów po danych typu PESEL, nazwisko, danych historycznych odbywa się w sposób automatyczny. Znaczy to, że operator wpisując dany ciąg znaków nie musi zmieniać filtrów wyszukiwania. System dokonuje tego automatycznie.	TAK
12	System tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. System posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu pozwalające na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy.	TAK
13	System generuje kopie bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym bezpośrednio sprzed awarii. System ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie jego działania.	TAK
14	System umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków.	TAK
15	W systemie jest możliwy podgląd wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca. Każdej jednostce organizacyjnej można zdefiniować odrębny zakres raportów.	TAK
16	W systemie są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system.	TAK
17	System posiada wbudowany własny mechanizm przesyłania i odbierania komunikatów tekstowych do poszczególnych użytkowników.	TAK
18	W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji. System musi mieć możliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki.	TAK
19	Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie są jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (m.in. inny kształt, kolor, m.in.).	TAK
20	Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, jest język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne są dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim.	TAK
21	System umożliwia administratorowi utrzymanie zbiorów słownikowych rozpoznań zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (wersja 3- i 4-znakowa) – licencjonowanych (do oferty należy dołączyć warunki licencji), procedur medycznych zgodnie z nową edycją klasyfikacji procedur ICD-9 CM, kodów terytorialnych, gmin, powiatów, województw.	TAK
22	System umożliwia administratorowi utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów). W ramach systemu zapewnione musi być oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty takie maja możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji.	TAK
II.	ADMINISTROWANIE SYSTEMEM I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
1	Logowanie do sytemu zabezpieczone hasłem, spełniającym następujące warunki: zawierać min. 8 znaków. Wymóg zmiany hasła do systemu co najmniej co 30 dni wraz z powiadomieniem Użytkownika z wyprzedzeniem min. trzy dniowym.	TAK
2	Użytkownik samodzielnie nadaje i zmienia swoje hasło zgodnie z punktem powyżej.	TAK
3	Login (identyfikator) użytkownika określa administrator Systemu po stronie zamawiającego.	TAK
4	Możliwość automatycznego wylogowania np. po okresie 5 minut nieaktywności następuje uruchomienie okna chronionego hasłem użytkownika, (Zawieszenie sesji)	TAK
5	System tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich czynności tzw. ”raport akcji użytkowników”, z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.	TAK
6	W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła są zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej).	TAK
7	Po zmianie hasła użytkownika przez administratora, system wymusza na danym użytkowniku wprowadzenie nowego hasła.	TAK
8	System posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu.	TAK
9	System umożliwia podgląd aktualnie zalogowanych do systemu.	TAK
10	Administrator może wysyłać komunikaty do wszystkich użytkowników lub grup użytkowników (np. ostrzeżenie o odłączeniu sieci w ciągu określonego czasu).	TAK
11	System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych).	TAK
12	Każda nowa wersja systemu zawiera /uwzględnia zmiany z wszystkich poprzednich aktualizacji. Dostępna jest historia zmian z opisem, co zostało zmienione w każdej wersji. Wymagana jest również procedura wycofania zmian: m. in. cofnięcie aplikacji, cofnięcie bazy, przywracanie kopii w przypadku błędów. Możliwość odtworzenia prawidłowej struktury bazy danych i aplikacji z kopii bezpieczeństwa wygenerowanej przed aktualizacją. Dodatkowo Zamawiający wymaga możliwości przeprowadzania aktualizacji w środowisku testowym.	TAK
14	System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji wprowadzanie i zmianę parametrów pracy aplikacji, w szczególności dotyczących: / komórek organizacyjnych, / zasobów sprzętowych i systemowych, / zasobów słownikowych, / struktury użytkowników z podziałem na grupy.	TAK
15	System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z możliwością rozróżnienia praw.	TAK
16	Administrator zarządza słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na poziomie całego systemu: w tym tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych ( gabinety, pracownie, itp.).	TAK
17	System umożliwia tworzenie dokumentacji przygotowanej do formy dokumentacji elektronicznej. W ramach tego system posiada wewnętrzny podpis którym dokumentacja elektroniczna może być podpisywana.	TAK
18	W systemie każdy użytkownik może być przypisany do jednej lub wielu jednostek organizacyjnych, co determinuje dostęp do danych pacjentów przebywających wyłącznie w tych jednostkach.	TAK
19	System umożliwia administratorowi utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów).	TAK
20	System umożliwia administratorowi zarządzania zbiorami słownikowymi niezbędnymi do funkcjonowania poszczególnych modułów.	TAK
21	Definiowanie wartości domyślnych parametrów w kontekście użytkownika i jednostki organizacyjnej. Lista parametrów zostanie ustalona na etapie analizy przed wdrożeniowej.	TAK
22	Wyszukiwanie użytkowników według następujących kryteriów: / nazwisko oraz części nazwiska (początkowej frazie)	TAK
23	Dodawanie użytkowników.	TAK
24	Edytowanie użytkowników.	TAK
25	Usuwanie (zmiana statusu na nieaktywny) użytkowników.	TAK
26	Dostęp administratora do listy uprawnień.	TAK
27	Dodawanie / odbieranie uprawnień użytkownikowi.	TAK
28	Wgląd do listy personelu oraz edycja danych wybranego pracownika.	TAK
29	System posiada wbudowany mechanizm weryfikujący stopień zabezpieczenia danych osobowych składowanych w systemie. Mechanizm ten wspiera też politykę bezpieczeństwa w danej placówce	TAK
III.	INTERFEJS UŻYTKOWNIKA EDM
1	Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są logiczne dla całego systemu.	TAK
2	Pola do obligatoryjnego wypełnienia muszą być jednoznacznie wyróżnione przez System. System musi generować komunikat o konieczności uzupełnienia pól obligatoryjnych.	TAK
3	Interfejs użytkownika powinien pozwalać na obsługę klawiszami (kombinacje klawiszy hot-keys).	TAK
4	System musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych.	TAK
5	W systemie dostępne są pola wyboru (ang. check - box).	TAK
6	Językiem obowiązującym w systemie musi być język polski. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim.	TAK
IV.	OBSŁUGA DANYCH
1	System zapewnia integralność danych, w szczególności: / integralność danych i transakcji na poziomie bazy danych i aplikacji, / efektywny i bezbłędny dostęp użytkowników i procesów do wspólnych danych, / pełną identyfikację ewidencjonowanych podmiotów, / bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń).	TAK
2	System ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa systemu.	TAK
3	System generuje kopie bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie administratora systemu oraz umożliwia odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii.	TAK
4	Odtwarzanie umożliwia odzyskanie stanu danych z momencie wystąpienia awarii bądź cofa stan bazy danych do danego punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z momentu wystąpienia awarii, odtwarzaniu może podlegać cała baza danych.	TAK
5	W przypadku integracji poszczególnych modułów konieczne jest zapewnienie spójnej bazy danych.	TAK
6	System posiada możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w systemie ciągłym z zapewnionymi przerwami technologicznymi.	TAK
7	W trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych System działa w oparciu o motor bazy danych, na który Wykonawca dostarcza gwarancję, usługę wsparcia oraz instruktaż dla administratorów systemu ze strony Zamawiającego.	TAK
8	System pozwala na pełną obsługę pacjentów od momentu ich zarejestrowania, do momentu zakończenia procesu leczenia oraz umożliwia udostępnianie zgromadzonych danych zgodnie z przepisami prawa. Obejmuje prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej oraz zarządzanie gospodarką lekami. Umożliwia generowanie raportów do NFZ oraz innych płatników (Fundusze, Firmy Ubezpieczeniowe) jak i do organów państwowych i samorządowych w zakresie, w jakim jest zobowiązany przepisami prawa Zamawiający.	TAK
9	System umożliwia raportowanie i rozliczanie świadczeń medycznych z NFZ i innych płatników zgodnie z formatem wymiany danych opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (otwarte komunikaty XML: wszelkiego rodzaju raporty do NFZ i innych płatników i raporty zwrotne z NFZ i innych płatników, w tym kolejki oczekujących i inne zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi). System rozliczający z NFZ jest modułem wewnętrznym systemu EDM.	TAK
10	Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji przez cały okres gwarancji na system	TAK
11	Wykonawca zapewni dostęp do aktualnej bazy leków przez cały okres gwarancji na system.	TAK

1. Ruch chorych - Dokumentacja medyczna - 2 stanowiska

Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Obsługa ruchu chorych: , / wyszukiwanie pacjentów na liście minimum według: imię, nazwisko, nr księgi głównej, nr księgi oddziałowej, data : urodzenia, data przyjęcia, / wyszukiwanie. pacjentów na podstawie kodu kreskowego z opaski identyfikacyjnej pacjenta z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.	TAK
	Możliwość przeglądu listy pacjentów obecnie przebywających na oddziale jak i wypisanych pacjentów z oddziału.	TAK
	Możliwość wydruku opasek identyfikacyjnych: / dla pacjentów dorosłych, / dla dzieci.	TAK
	Potwierdzenie przyjęcia na Oddział: / nadanie numeru Księgi Oddziałowej automatycznie z możliwością modyfikacji numeru, / wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, / przypisanie pacjentowi diety, / przydzielenie pacjentowi łóżka, / możliwość modyfikacji danych płatnika, / wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji dla celów statystycznych, np. hospitalizacja całodobowa z zabiegiem operacyjnym, hospitalizacja dzienna bez zabiegów i badań laboratoryjnych itp.	TAK
	Rejestracja przyjęcia pacjenta na Oddział w jednym z trybów: / przyjęcie w trybie nagłym — inne przypadki, / przyjęcie planowane na podstawie skierowania, / przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy, / przeniesienie z innego podmiotu,	TAK
	Przyjęcie pacjenta bezpośrednio przez Oddział.	TAK
	Przegląd i aktualizacja danych personalnych.	TAK
	Monitorowanie stanu obłożenia Oddziału (moduł musi dopuszczać przyjęcie pacjenta nawet, gdy nie ma wolnych łóżek na Oddziale).	TAK
	Wprowadzenie rozpoznań: wstępnych, końcowych, przyczyny zgonu.	TAK
	Ewidencja procedur medycznych.	TAK
	System umożliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców. Weryfikacja może być realizowana na żądanie operatora systemu, lub automatycznie wg harmonogramu.	TAK
	Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych.	TAK
	Prowadzenie ksiąg, do których oddział posiada uprawnienia min.: / Księga Główna, / Księga Oddziałowa, / Księga Oczekujących.	TAK
	Możliwość wpisu pacjenta do księgi oczekujących na dalsze świadczenia.	TAK
	Współpraca z czytnikami kodów kreskowych, w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta oraz pracownika.	TAK
	Współpraca z czytnikami dowodów osobistych w zakresie co najmniej odczytywania danych pacjenta: nazwisko, imię, PESEL, nr dowodu osobistego.	TAK
	Możliwość definiowania przez administratora minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem hospitalizacji pacjenta.	TAK
	Możliwość parametryzacji kart informacyjnych leczenia szpitalnego — dla każdego oddziału osobno.	TAK
	Możliwość parametryzacji przez administratora pól obligatoryjnych przy przyjęciu pacjenta dla każdego oddziału indywidualnie.	TAK
	System jest wyposażony w możliwość oznaczania kolorami zdefiniowanych grup pacjentów oraz grup świadczeń.	TAK
	Integracja z innymi modułami systemu realizującymi funkcjonalność w zakresie: / Elektronicznego zamawiania produktów w Aptece Szpitalnej / Ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych / Wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Pracownia Diagnostyczna, Laboratorium).	TAK
	Moduł udostępnia minimalny zakres raportów dla osób z odpowiednim zakresem uprawnień: / obłożenie łóżek Oddziału na określony dzień, / zestawienie nowo przyjętych / wypisanych pacjentów do Oddziału dzień / godzina), zestawienie pacjentów oczekujących na przyjęcie na Oddział, / zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu, / zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej, / średni czas pobytu, / średni czas pobytu wg jednostki chorobowej, / miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, / zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela, / zestawienie przyjęć wg lekarza kierującego i przyjmującego.	TAK
	W systemie możliwe jest złożenie podpisu elektronicznego oraz jego weryfikację pod wygenerowaną dokumentacją medyczną pacjenta.	TAK
	System umożliwia złożenie podpisu elektronicznego oraz jego weryfikację pod wygenerowanymi księgami.	TAK
	System umożliwia podpisanie dokumentów wygenerowanej księgi oraz dokumentacji medycznej pacjenta przy użyciu certyfikatów, opartych na kluczach prywatnych i publicznych zapewniających autentyczność, niezaprzeczalność oraz integralność danych.	TAK
	Możliwość generowania certyfikatów.	TAK
	System umożliwia generowanie dokumentacji medycznej pacjenta ze złożeniem podpisu z jednej wizyty, z kilku wizyt, które odbyły się tego samego dnia w określonym przedziale czasowym oraz z wizyt w dniu bieżącym, w określonym przedziale czasowym.	TAK
	W systemie możliwe jest przeglądanie, drukowanie dokumentacji medycznej pacjenta .	TAK
	Możliwość zbiorczego generowania dokumentacji medycznej pacjenta z kilku jego wizyt, jako jeden dokument.	TAK
	Moduł umożliwia podpisanie dokumentów elektronicznych wysyłanych do systemu P1 (e-recepta, e-skierowanie)	TAK
	Moduł umożliwia podpisanie formularza eZLA wysyłanego do systemu ZUS PUE	TAK
	System umożliwia archiwizowanie wygenerowanych dokumentów, które zostały podpisane elektronicznie lub certyfikatem.	TAK
	System posiada bazę, w której zapisywane są informacje o podpisanych elektronicznie dokumentach.	TAK
	System umożliwia archiwizację podpisanych elektronicznie dokumentów na innym serwerze niż serwer bazy danych.	TAK
	System umożliwia przeglądanie dokumentów zarchiwizowanych, uwzględniając odpowiednie ustawienia parametrów (np. data archiwizowanego dokumentu, data przesłania dokumentu itp.).	TAK

2. Ruch chorych - System Monitorowania Zakażeń Szpitalnych

Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Wsparcie identyfikacji pacjentów o wysokim poziomie zagrożenia zakażeniem, przez definiowanie warunków wyboru pacjentów uwzględniających wpisy w historii choroby pacjenta.	TAK
	Możliwość ewidencji zgłoszeń zakażeń na oddziale.	TAK
	Odbieranie kart zgłoszenia zakażenia szpitalnego przez zespół kontroli zakażeń zakładowych jako indywidualne karty rejestracji.	TAK
	Zatwierdzanie przez lekarza odpowiedzialnego za rejestr zakażeń szpitalnych kart spływających z poszczególnych oddziałów i uwzględniania ich w raportach.	TAK
	Konfigurowalna karta zgłoszenia zakażenia szpitalnego umożliwiająca dostosowanie szablonu karty zakażenia do postaci obowiązującej w szpitalu i spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra.	TAK
	Możliwość ewidencjonowania dla jednego pacjenta dowolnej liczby kart w ramach jednego pobytu na oddziale.	TAK
	Możliwość dostępu do danych z innych modułów systemu HIS.	TAK
	Generowanie raportów sprawozdawczych: / półrocznego, rocznego, / wstępnego o podejrzeniu ogniska epidemicznego, / raportu końcowego z czynności podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego.	TAK
	Generowanie raportów analitycznych, min. „Analiza epidemiologiczna ilościowa / procentowa”, „Analiza epidemiologiczna — współczynnik zapadalności”.	TAK
	prowadzenie rejestru zakażeń zakładowych oraz rejestru drobnoustrojów alarmowych zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi w tym zakresie	TAK
	Tworzenie zestawienia zleconych pacjentowi antybiotyków z możliwością codziennego podglądu, rejestr czynny zleceń na antybiotyki wydanych po 72h od przyjęcia pacjenta do oddziału	TAK
	Prowadzenie rejestru drobnoustrojów, z podziałem na: materiał pobrany po 72 h od przyjęcia pacjenta do szpitala i do 72 h od przyjęcia pacjenta do szpitala oraz kwalifikacja drobnoustroju wykonana przez lekarza (zakażenie objawowe, kolonizacja, zanieczyszczenie)	TAK
	Możliwość definiowania oraz automatycznego wyliczania współczynników Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych	TAK
	zestawienie ilości zużytych towarów aptecznych z wybranych grup asortymentowych	TAK
	zestawienia kart gorączkowych, z codzienną możliwością podglądu kart pacjentów, którzy zagorączkowali po 72 h od przyjęcia do szpitala	TAK
	zestawienia kart oceny ryzyka zakażenia, z codziennym wyszczególnieniem pacjentów zakwalifikowanych do III i IV grupy ryzyka	TAK
	zestawienia miesięcznych raportów monitorowania pacjentów z założonym cewnikiem moczowym, z codziennym wyszczególnieniem pacjentów, u których stwierdzono objawy ZUM	TAK
	zestawienia miesięcznych raportów monitorowania wkłuć centralnych, z codziennym wyszczególnieniem pacjentów, u których stwierdzono objawy zakażenia	TAK
	zestawienia miesięcznych raportów monitorowania wkłuć obwodowych, z codziennym wyszczególnieniem pacjentów, u których stwierdzono objawy zakażenia	TAK
	zestawienia miesięcznych raportów monitorowania pacjentów wentylowanych mechanicznie, z codziennym wyszczególnieniem pacjentów, u których stwierdzono objawy zakażenia	TAK
	rejestr badań RTG kl. piersiowej zawierający dodatnie wyniki badań pacjentów hospitalizowanych /miesięczny raport monitorowania pacjentów z zakażeniem dolnych dróg oddechowych, z wyszczególnieniem badań wykonanych po 72 h od przyjęcia pacjenta do szpitala	TAK
	dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta	TAK
	Prowadzenie rejestru ekspozycji zawodowej na krew i IPIM	TAK
	Prowadzenie rejestru pracowników szczepionych m.in. p/WZW B	TAK
	Prowadzenie rejestru pracowników nowo zatrudnianych (w celu weryfikacji wymaganych szczepień na poszczególnych stanowiskach)	TAK

3. Ruch chorych - Dział farmacji szpitalnej

Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Wspólne słowniki pacjentów i lekarzy zlecających z innymi modułami ZSI.	TAK
	Tworzenie i edycja receptariusza szpitalnego (lista leków dopuszczonych do obrotu w szpitalu).	TAK
	Moduł musi być dostarczany z bazą leków oraz wyposażony w narzędzie umożliwiające ich łatwe (np. jednym klawiszem lub dwukrotnym kliknięciem myszki) przepisanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi leków do receptariusza.	TAK
	Zarządzanie receptariuszami oddziałowymi wraz z odnotowaniem statusu leku: / . w receptariuszu, / . dostępny do zamawiania, / . dopuszczony do obrotu.	TAK
	Wykorzystanie słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, nazw handlowych, jednostek miar itp.	TAK
	Zarządzanie katalogiem środków recepturowych wraz z definiowaniem jego składu.	TAK
	Możliwość definiowania grup leków. Moduł musi dawać możliwość przyporządkowania leku do wielu grup.	TAK
	Podgląd w informacje o lekach z kończącym się terminem ważności i lekach przeterminowanych.	TAK
	Konfiguracja blokady obrotu lekami przeterminowanymi.	TAK
	Sporządzanie zamówień do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych z rozbiciem na: zamówienia publiczne i zamówienia doraźne.	TAK
	Ilości do zamówienia są wyliczane automatycznie na podstawie aktualnych stanów magazynowych.	TAK
	Rejestracja (ewidencja) dostaw środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.	TAK
	Automatyczne generowanie korekt dokumentów wewnętrznych inicjowane wprowadzeniem korekty zewnętrznej.	TAK
	Możliwość wczytania do modułu dokumentów przychodowych (faktur), ewidencjonujących dostawy w formie elektronicznej.	TAK
	Rejestracja korekt do dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.	TAK
	Możliwość ewidencji obrotu lekami spoza receptariusza szpitalnego.	TAK
	Ewidencja zwrotów do dostawców.	TAK
	Ewidencja podpisanych umów z dostawcami wraz z aneksami.	TAK
	Weryfikacja dokumentów przychodowych z podpisanymi umowami z dostawcą (kontrola cen, stopnia realizacji umowy).	TAK
	Możliwość ewidencji dostaw darów.	TAK
	Możliwość ewidencji indywidualnego importu docelowego.	TAK
	Możliwość ewidencji przyjęcia środka pacjenta.	TAK
	Możliwość ewidencji wydania do jednostki zewnętrznej.	TAK
	Przyjmowanie zamówień z jednostek organizacyjnych: / . ręczne, / . elektroniczne.	TAK
	Ewidencja zwrotów z oddziałów: / . ręczna, / . elektroniczna.	TAK
	Zapewnienie w trakcie realizacji zapotrzebowań bieżących informacji o: / . Ilości zamówionej, / . Ilości na stanie magazynowym apteki, / . Ilości w drodze (zamówiona a niezrealizowana), / . Ilości na stanie apteczki oddziałowej.	TAK
	Cofnięcie wydania do jednostki organizacyjnej.	TAK
	Ewidencja sporządzania leków recepturowych z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu doboru składników z wcześniej wprowadzonego składu receptury lub poprzez ręczne zdejmowanie składników receptury. W składzie receptury istnieje możliwość wykorzystania zamienników składników recepturowych.	TAK
	Ewidencja sporządzania: preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych oraz płynów infuzyjnych z wykorzystaniem mechanizmów sporządzania leków recepturowych.	TAK
	Ewidencja sporządzania roztworów spirytusowych.	TAK
	Możliwość zaznaczenia pozycji receptariusza do późniejszego wykorzystania w różnych miejscach ZSI (np. przy tworzeniu zamówień do dostawców).	TAK
	Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych.	TAK
	Generowanie i drukowanie arkusza do spisu z natury.	TAK
	Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkuszy spisu z natury.	TAK
	Możliwość wykonywania zestawień dla poszczególnych grup leków.	TAK
	Bieżące raporty i zestawienia umożliwiające m.in.: / . przegląd stanów magazynowych na wybrany dzień, / . przegląd bieżących stanów magazynowych, / . analizę zużycia środków farmakologicznych, / . analizę obrotów środków farmakologicznych.	TAK
	Bieżące raporty i zestawienia umożliwiające analizę przychodów i rozchodów m.in. według: / . środków, / . dostawców, jednostek organizacyjnych, / . pacjentów, / . dokumentów, / . klasyfikacji ATC.	TAK
	Bieżące raporty i zestawienia, umożliwiające m.in.: / . kontrolę leków o zbliżającym się terminie końca daty ważności, / . rozliczenie i kontrolę odbiorców leków (Zamawiający oczekuje funkcjonalności pozwalającej na otrzymanie wykazu wraz z kwotami leków pobranych przez jednostki), / . rozliczenie i kontrolę dostawców leków, włącznie z rozliczeniem zamówień publicznych (weryfikacja dostaw zgodnie z podpisanymi umowami pod względem cen i ilości, a w przypadku braku umowy weryfikacja ceny w porównaniu do ostatniej dostawy), / . indywidualne rozliczenie pacjentów, / . drukowanie księgi przychodów i rozchodów narkotyków i leków psychotropowych.	TAK
	Generator raportów definiowanych przez użytkownika.	TAK
	Obsługa wielu magazynów.	TAK
	Przegląd aktualnych stanów magazynowych z możliwością wglądu w informacje o leku, obroty i dostawy dla każdego leku lub materiału: / . z wybranego magazynu, / . z wybranego miejsca składowania, / . wybranej grupy leków.	TAK
	Możliwość definiowana receptariuszy oddziałowych.	TAK
	Przegląd i kontrola stanów magazynowych oraz obrotów w magazynach apteczek oddziałowych.	TAK
	Obsługa danych archiwalnych.	TAK
	Współpraca z modułami: / . Zamówienia Publiczne w zakresie wspomagania przygotowywania przetargów publicznych, tj. określenia listy leków i materiałów, ich ilości wyliczanych na podstawie dotychczasowego zużycia, szacowanej wartości oraz w zakresie kontroli realizacji przetargów, / . Finanse/Księgowość w zakresie przekazywania faktur, dokumentów kosztowych itp., / . Rachunek Kosztów Leczenia i Kalkulacja Procedur Medycznych w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków).	TAK
	OBSŁUGA SERIALIZACJI LEKÓW, możliwość elektronicznej weryfikacji leków i wycofywanie z bazy PLMVO zgodnie z dyrektywą. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać certyfikat KOWAL (https://www.nmvo.pl/pl/uzytkownicy-koncowi)	TAK
	RAPORTOWANIE DO ZSMOPL- oferowane oprogramowanie musi umożliwiać elektroniczną komunikację z Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi	TAK

4. Ruch chorych - Rozliczenia z NFZ

Lp	Opis wymagania	Wymagane
	Zarządzanie umowami z NFZ.	TAK
	Import pliku umowy oraz aneksów do niej w postaci komunikatu UMX.	TAK
	Przegląd i modyfikacja szczegółów umowy: / • okresu obowiązywania umowy, / • pozycji planu umowy, / • miejsc realizacji świadczeń, / • limitów na realizację świadczeń i cen jednostkowych, / • słowników związanych z umowami (słownik zakresów świadczeń, świadczeń jednostkowych, pakietów świadczeń, schematów leczenia itd.), / • parametrów pozycji pakietów świadczeń.	TAK
	Możliwość ewidencji i rozliczenia świadczeń udzielonych pacjentom: / • objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, / • na podstawie przepisów o koordynacji (UE), / • na podstawie decyzji wójta/burmistrza, / • na podstawie art. 2 ust.1 pkt 3 Ustawy, / • na podstawie art. 67 ust. 4-7 Ustawy.	TAK
	Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć możliwość modyfikacji danych.	TAK
	W przypadku komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania danych, operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie HIS.	TAK
	Weryfikacja świadczeń pod kątem poprawności i kompletności wprowadzonych danych wymaganych przez NFZ do poprawnego rozliczenia.	TAK
	Wyszukiwanie w komunikatach zwrotnych NFZ pozycji poprawnych, błędnych i z ostrzeżeniami.	TAK
	Wyświetlanie listy błędów (kod i opis) w komunikatach zwrotnych NFZ z możliwością ich poprawienia.	TAK
	Wyszukiwanie po numerach w księgach .	TAK
	Wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9	TAK
	Wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ .	TAK
	Wyszukiwanie po instytucji kierującej .	TAK
	Wyszukiwanie po personelu kierującym/ realizującym .	TAK
	Wyszukiwanie zestawów bez pozycji rozliczeniowych.	TAK
	Wyszukiwanie zestawów z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi.	TAK
	Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze rozliczone.	TAK
	Wyszukiwanie po statusie rozliczenia .	TAK
	Wyszukiwanie zestawów zawierających rozliczenia ze wskazanej umowy.	TAK
	Wyszukiwanie zestawów zawierających wskazane świadczenie jednostkowe.	TAK
	Wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie.	TAK
	Wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych uprawnień pacjenta.	TAK
	Wyszukiwanie świadczeń, które zostały skorygowane, a informacja o skorygowaniu nie została sprawozdana do systemu NFZ	TAK
	Generowanie i eksport raportów statystyczno-medycznych w aktualnie obowiązującej wersji publikowanej przez płatnika.	TAK
	Import raportów zwrotnych do raportów statystyczno-medycznych.	TAK
	Import danych z pliku z szablonami rachunków (raporty zwrotne do żądań rozliczenia).	TAK
	Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących.	TAK
	Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących.	TAK
	Przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika.	TAK
	Generowanie i wydruk rachunków i faktur na podstawie szablonów.	TAK
	Generowanie i wydruk zestawień i raportów związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną (możliwość śledzenia postępów wykonania zakontraktowanych świadczeń w ciągu trwania okresu rozliczeniowego)	TAK
	Raport z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.: / • numeru umowy, / • zakresu miesięcy sprawozdawczych, / • miesiąca rozliczeniowego, / • jednostki realizującej, / • zakresu świadczeń, / • świadczenia, / • numeru szablonu / • uprawnienia pacjenta do świadczeń	TAK
	Zestawienie z realizacją planu umowy.	TAK
	Zestawienie wykonań według miejsc realizacji.	TAK
	Eksport danych do popularnych formatów, co najmniej do formatu XLS.	TAK
	Generowanie i wydruk dokumentów związanych ze sprawozdawczością wymaganą przez OW NFZ.	TAK
	Zestawienie świadczeń udzielonych pacjentom: / • objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, / • na podstawie przepisów o koordynacji (UE), / • na podstawie decyzji wójta/burmistrza, / • na podstawie art. 2 ust.1 pkt 3 Ustawy, / • na podstawie art. 67 ust. 4-7 Ustawy.	TAK
	Sprawozdania rzeczowe i finansowe z realizacji kontraktów z NFZ za wybrany okres.	TAK
	Integracja z innymi modułami systemu: / • eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finanse/Księgowość, / • przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP, / • współpraca z modułem Kolejki oczekujących, / • współpraca z modułami: Izba Przyjęć, Oddział, Poradnia, Rehabilitacja, Ratownictwo medyczne – automatyczne pobieranie wszystkich danych tam zaewidencjonowanych niezbędnych do rozliczeń z NFZ, bez konieczności importu i kopiowania danych.	TAK

Obsługa JGP
Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	System posiada wbudowany mechanizm wspomagania rozliczania świadczeń w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów bez konieczności przekazywania danych poza lokalną sieć jednostki i z automatycznym pobieraniem wszystkich danych niezbędnych do wyznaczenia grupy JGP.	TAK
	Mechanizm umożliwia wyliczenie grupy JGP i prezentuje następujący minimalny zakres informacji: / kod grupy, / taryfa całkowita, / taryfa dodatkowa, / taryfa całkowita, / produkt	TAK
	Mechanizm umożliwia wyliczenie potencjalnych grup JGP i prezentuje następujący minimalny zakres informacji: / kod grupy potencjalnej, / taryfa grupy potencjalnej, / taryfa dodatkowa grupy potencjalnej, / taryfa całkowita grupy potencjalnej, / produkt potencjalny, / wymagania do wyznaczenia grupy potencjalnej.	TAK
	Mechanizm umożliwia weryfikację wyliczonych grup JGP w kontekście produktów rozliczeniowych zakontraktowanych przez jednostkę	TAK
	Mechanizm umożliwia modyfikację wszystkich informacji niezbędnych do wyliczenia JGP w tym dodanie ICD9 bez konieczności wchodzenia na wizytę lekarską	TAK
	Mechanizm umożliwia zapisanie w danych procedur ICD9 oraz rozpoznań	TAK
	System umożliwia obsługę komunikatu AP-KOLCE w aktualnej wersji oraz automatyczną komunikację z systemem kolejek centralnych z poziomu oferowanego sytemu	TAK

MODUŁ – SYSTEM ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, OBSŁUGA SKANERA
Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Skanowanie różnych typów dokumentów takich jak skierowanie, oświadczenie, zgoda i deklaracja pacjenta, itp.	TAK
	Udostępnienie dokumentów w panelu pacjenta personelowi medycznemu zaraz po zeskanowaniu ich przez upoważnionych pracowników Rejestracji.	TAK
	Możliwość ucyfrowienia wsteczne istniejącej dokumentacji papierowej (pdf, jpg)	TAK
	Obsługa skanerów podłączonych bezpośrednio do komputera i podłączonych do sieci lokalnej	TAK
	Współpraca z aplikacją zainstalowaną bezpośrednio na urządzeniu, umożliwiającą dołączenie cyfrowych obrazów zeskanowanej dokumentacji papierowej bezpośrednio w kartotece pacjenta, bez konieczności używania komputera.	TAK

## XVII. Zakup oprogramowania księgowego
Księgowość: Licencja na 1 stanowisko
Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	System zgodny z polskimi przepisami prawa - Ustawą o Rachunkowości oraz aktualnymi przepisami prawa podatkowego.	TAK
	System posiada możliwość tworzenia dowolnej liczby lat obrotowych.	TAK
	Możliwość zdefiniowania w ramach roku obrotowego dowolnej liczby okresów sprawozdawczych.	TAK
	Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrotowego (możliwość jednoczesnej pracy w dwóch latach obrotowych na dwóch niezależnych od siebie planach kont).	TAK
	Podczas zakładania konta w systemie możliwość określenia jego struktury.	TAK
	Możliwość definiowania w systemie słownika grup analitycznych dla określonych segmentów konta.	TAK
	Wspomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont w oparciu o słowniki (klasyfikatory kont).	TAK
	Zapewnienie prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych.	TAK
	System umożliwia blokowanie księgowań na wybranych kontach.	TAK
	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby rodzajów dowodów księgowych.	TAK
	System powinien kontrolować bilansowania się dowodów księgowych oraz kręgu kosztów kont bilansowych.	TAK
	System powinien umożliwić wykonanie analizy obrotów i sald kont np. poprzez przegląd danych w zakresu obrotów i sald kont z możliwością podglądu szczegółowych zapisów na kontach księgowych.	TAK
	System umożliwia prowadzenie porównawczej analizy obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych.	TAK
	Bieżąca informacja o stanach i obrotach na kontach w zdefiniowanych okresach.	TAK
	Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych.	TAK
	Możliwość prowadzenia równoległych zapisów dla otwartych miesięcy księgowych.	TAK
	Możliwość prowadzenia w systemie dziennika głównego oraz wcześniej zdefiniowanych dzienników cząstkowych.	TAK
	Karty kontowe – możliwość wglądu do szczegółowych zapisów na wybranym koncie księgowym.	TAK
	Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planów kont (możliwość wielokrotnego wykonywania przeniesienia BZ na BO).	TAK
	Słowniki ciągłe lub możliwość automatycznego przeniesienia danych słownikowych między wybranymi przez użytkownika latami obrotowymi.	TAK
	Możliwość wykonywania analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne: / analizy obrotów i sald, / analizy obrotów i sald według okresów, / analizy kosztów działalności według miejsc powstawania, / analizy kosztów w układzie rodzajowym.	TAK
	Możliwość automatycznego kontrolowania sumowanych operacji na poziomie kont syntetycznych na podstawie wprowadzonych zapisów na kontach analitycznych dotyczących danej syntetyki.	TAK
	Możliwość przeglądania zaksięgowanych dokumentów wg: symbolu dokumentu, użytkownika, daty wprowadzenia, daty księgowania, kwoty.	TAK
	Możliwość zdefiniowania automatów księgujących równocześnie na kontach zespołu „ 4” i „5”.	TAK
	Automatyczne księgowanie w module FK dokumentów wprowadzonych w module Środki Trwałe oraz naliczonej amortyzacji i umorzenia.	TAK
	Możliwość zaksięgowania płac i kosztów płacowych wg OPK-ów zdefiniowanych w module płace.	TAK
	Mechanizmy zapewniające integralność powstających OPK-ów i składników płacowych w module kadrowo-płacowym z modułem FK (podczas definicji kont analitycznych w module FK system powinien wg określonego układu tworzyć OPK-i w module kadrowo-płacowym).	TAK
	Możliwość zdefiniowania automatów księgujących podpiętych do dokumentu lub/i do konta.	TAK
	Możliwość prowadzenia dowolnej liczby kas.	TAK
	Bieżąca obsługa operacji kasowych, emitowanie dowodów KP, KW.	TAK
	Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja.	TAK
	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi.	TAK
	Możliwość wglądu w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami.	TAK
	Możliwość wglądu w stany kas na dowolnie wybrany dzień.	TAK
	Przydział uprawnień do poszczególnych kas, z możliwością wyróżnienia uprawnień dla kasjerów.	TAK
	Możliwość wyszukania kontrahentów po dowolnej informacji wprowadzonej w kartotece kontrahenta np. nazwie, NIP, ulicy, mieście itp.	TAK
	Możliwość automatycznego dekretowania operacji kasowych według ustalonych szablonów księgowania.	TAK
	Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej	TAK
	Wgląd w stany kont bankowych.	TAK
	Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami.	TAK
	Możliwość automatycznego tworzenia raportów bankowych na podstawie zrealizowanych poleceń przelewu.	TAK
	Możliwość automatycznej dekretacji wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowych	TAK
	Możliwość automatycznego generowania przelewów do spłaty zobowiązań w momencie wystawienia faktury zakupu.	TAK
	Możliwość ręcznej rejestracji przelewów.	TAK
	Możliwość przeglądania w jednym miejscu przelewów przekazanych i nieprzekazanych do aplikacji HomeBanking.	TAK
	Współpraca z systemami bankowości elektronicznej.	TAK
	Możliwość automatycznego przekazania paczki przelewów do systemu bankowości elektronicznej.	TAK
	Możliwość automatycznego zadekretowania wcześniej wysłanych przelewów powracających w wyciągu bankowym.	TAK
	Możliwość definiowania dowolnej liczby rejestrów zakupu.	TAK
	Możliwość automatycznego dekretowania dokumentów zakupu według ustalonych szablonów księgowania.	TAK
	Możliwość prowadzenia rozliczeń dostaw nie fakturowanych oraz towarów i materiałów w drodze.	TAK
	Wyliczenie odchyleń dla kont rozliczenia zakupu podczas rejestrowania dokumentu zakupu.	TAK
	Możliwość prowadzenia i wydruku rejestrów zakupu VAT	TAK
	Możliwość wsparcia procesu rozliczenia podatku VAT naliczonego poprzez system raportowania	TAK
	Możliwość dodatkowej rejestracji zobowiązań wobec urzędu celnego w rejestrze zakupów z importu.	TAK
	Możliwość wystawiania faktur ratalnych – odrębne zobowiązania z różnymi terminami płatności dla poszczególnych rat.	TAK
	Powiązania faktur zakupu z zamówieniami materiałów/towarów oraz usług. Możliwość kontroli różnicy wartości faktur i zamówień	TAK
	Możliwość przenoszenia i kopiowania dokumentów zakupu pomiędzy rejestrami zakupu oraz okresami (dla dokumentów niezadekretowanych). Kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy latami obrotowymi	TAK
	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników wspólnego dla wszystkich modułów ZSI.	TAK
	Możliwość rozróżnienia katalogu kontrahentów i katalogu osób fizycznych.	TAK
	Możliwość naliczania VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu.	TAK
	Możliwość naliczania VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości netto. Zamawiający wymaga aby poszczególne dokumenty mogły mieć VAT liczony różnymi metodami.	TAK
	Możliwość p przygotowania i wydruku rejestrów sprzedaży VAT.	TAK
	Możliwość automatycznego dekretowania dokumentów sprzedaży według ustalonych szablonów księgowania.	TAK
	Możliwość dekretacji dokumentów sprzedaży w systemie.	TAK
	Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów KP/KW (w kasie powiązanej z rejestrem sprzedaży).	TAK
	Możliwość grupowego dekretowania dokumentów sprzedaży.	TAK
	Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi (Wykonawca jest zobowiązany podać producentów oraz modele drukarek fiskalnych, z którymi system może współpracować).	TAK
	Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w walucie krajowej.	TAK
	Automatyczne rejestrowanie informacji o fakcie wydrukowania dokumentu sprzedaży. Zamawiający oczekuje rejestrowania przez system każdego wywołania wydruku dokumentu sprzedaży.	TAK
	Określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów.	TAK
	Prowadzenie jednej wspólnej kartoteki dostawców i odbiorców dla wszystkich modułów.	TAK
	Możliwość wyszukiwania kontrahentów po min.: / numer kontrahenta, / nazwa kontrahenta, / NIP, / miejscowość, / ulica.	TAK
	Możliwość podziału kontrahentów na grupy i branże (zdefiniowane przez użytkownika) np., sądy i komornicy, urzędy skarbowe, dostawcy leków itp.	TAK
	Możliwość ewidencji należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych.	TAK
	Możliwość prowadzenia przekrojowej analizy rozrachunków według:kontrahentów, grup kontrahentów.	TAK
	Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby tabel odsetek za zwłokę.	TAK
	Możliwość wskazania dowolnej tabeli odsetek podczas wprowadzania rozrachunków.	TAK
	Możliwość prowadzenia rejestru wystawionych monitów - kartoteka monitów.	TAK
	Możliwość konfiguracji w systemie odpowiedniej treści monitu.	TAK
	Możliwość prowadzenia kartoteki not odsetkowych wychodzących.	TAK
	Możliwość automatycznego wystawienia not odsetkowych wychodzących (system na podstawie kryteriów podanych przez użytkownika - samodzielnie wyszukuje nieuregulowane należności i przygotowuje odpowiednie noty odsetkowe)	TAK
	Możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej	TAK
	Możliwość wystawiania not odsetkowych wychodzących od zapłat z lat ubiegłych	TAK
	Możliwość przygotowania potwierdzeń sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień.	TAK
	Możliwość wydruku monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych.	TAK
	Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania i jednostek organizacyjnych (struktura wiekowa należności, zobowiązań, rozrachunków).	TAK
	Ewidencja rozrachunków z pracownikiem odbywa się w oparciu o zintegrowaną z modułem Kadry kartotekę osobową.	TAK
	Możliwość przygotowania przekrojowej analizy rozrachunków.	TAK
	Możliwość wystawiania monitów/potwierdzeń sald dla pracowników.	TAK
	Analiza kosztów według miejsc powstawania: analiza kosztów w układzie rodzajowym, analiza porównawcza kosztów.	TAK
	Możliwość dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów (np. prenumerat, ubezpieczeń oc, majątkowych itp.).	TAK
	Przygotowanie rozliczenia kosztów działalności pomocniczej, zleceń wewnętrznych i zarządu poprzez: / określenie OPK biorących udział w rozdziale kosztów, / określenie rodzajów kluczy rozdziału kosztów dla OPK, / automatyczne pobieranie wartości kluczy z miesięcy poprzednich, lub z aktualnych zapisów księgowych, / ręczną modyfikację wartości kluczy (w tym wielkości wykonanych zadań), / określenie planu rozdziału dla każdego ośrodka (określenie ośrodków, na które będą rozliczone koszty ośrodka).	TAK
	Możliwość podawania informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące procedury medyczne: / możliwość ręcznego wypełnienia informacji o ilości wykonanych świadczeń, / możliwość automatycznego pobierania informacji o ilości wykonanych świadczeń z aplikacji medycznych.	TAK
	Rozliczenie kosztów: / ośrodków usługowych, / ośrodków zadaniowych w części dotyczącej zleceń wewnętrznych, / działalności ośrodków zarządu.	TAK
	Możliwość wprowadzania statystyki wykonanych nośników kosztów innych niż procedury medyczne, np. osobodni, liczby leczonych, łóżek, itp.	TAK
	Wycena, sprawozdania i analizy kosztowe OPK i nośników: / analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, / analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, / analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe, / analiza źródeł pochodzenia kosztów pośrednich, / analiza rozpływu kosztów dla ośrodka na różnych etapach procesu rozdziału kosztów,	TAK
	Możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych (np. bilans, rachunek zysków i strat).	TAK
	Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy wg dowolnie wybranych okresów.	TAK
	Możliwość przygotowania sprawozdań umożliwiających analizy porównawcze -okresowe, wieloletnie.	TAK
	Możliwość definiowania dowolnej liczby kolumn zawartych w sprawozdaniach.	TAK
	Możliwość zdefiniowania postaci sprawozdania np. rachunek zysków i strat, w którym jako parametr może być wykorzystany klasyfikator konta (stanowisko kosztów, jednostka organizacyjna) w efekcie, czego uzyskujemy wynik na ośrodek kosztów.	TAK
	Możliwość przygotowania sprawozdań dla całej jednostki gospodarczej lub wybranych jednostek organizacyjnych.	TAK
	Możliwość wydruku: / dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych, / księgi głównej (zestawienia stanu kont), / zestawienia obrotów i sald księgi głównej, / zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych, / rejestru sprzedaży, / zestawienia dokumentów sprzedaży, / zestawienia w podziale na sprzedane usługi, / zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, / zestawienia według nabywców, / sprawozdań rocznych: bilansu, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.	TAK
	Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls i .csv.	TAK
	Integracja z innymi modułami ZSI: / Apteka, / Środki Trwałe i Wyposażenie, / Płace,	TAK
	Rozliczenia z NFZ, Umów Komercyjnych, Laboratorium, Diagnostyki, Poradni w zakresie przyjmowania i księgowania wystawionych tam faktur za udzielone świadczenia medyczne,	TAK
	Rachunek Kosztów Leczenia i Kalkulacja Procedur Medycznych w zakresie przekazywania danych o poniesionych kosztach w poszczególnych OPK.	TAK

Kadry-płace: Licencja na stanowisko, obsługa min. 60 pracowników ewidencjonowanych
Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Możliwość przyporządkowania poszczególnych pracowników Zamawiającego do odpowiednich komórek organizacyjnych.	TAK
	Wspólny słownik personelu medycznego z pozostałymi modułami ZSI.	TAK
	Możliwość zdefiniowania kalendarza obowiązującego w całym szpitalu wraz z odstępstwami dni wolnych w roku kalendarzowym z uwzględnieniem: / wybranej daty, / rodzaju dnia (roboczy czy dzień wolny), / rodzaju dnia wolnego (święto, dodatkowy dzień wolny, dzień roboczy).	TAK
	Możliwość stworzenia raportów dotyczących struktury organizacyjnej: / ilościowy wykaz pracowników według jednostek organizacyjnych, / zestawienie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych, / lista zatrudnionych pracowników według jednostek organizacyjnych.	TAK
	Możliwość zdefiniowania własnych słowników: / rodzajów jednostek organizacyjnych służących do grupowania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej, / grup pracowniczych, / rodzajów umów o pracę, / rodzajów umów cywilno-prawnych, / sposobów rozwiązania umowy o pracę, / przyczyn nieobecności, / kwalifikacji pracowników, / stopni niepełnosprawności, / rodzajów harmonogramów pracy, / wykonywanych zawodów, / usług do rozliczania umów cywilnoprawnych (np. dyżur na oddziale, wykonanie zabiegu), / dodatków do wynagrodzeń.	TAK
	Możliwość zaewidencjonowania pod jednym numerem pracownika kartoteki osobowej powiązanej z zatrudnieniami wynikającymi z różnych stosunków pracy wraz z możliwością kontynuacji zatrudnienia po przerwie bez konieczności zakładania kolejnej kartoteki.	TAK
	Gromadzenie danych personalnych pracowników: / informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, / informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju, / informacje o wykształceniu pracownika.	TAK
	Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika: / informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych, / informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych, / informacje o przyznanych na mocy odrębnych przepisów prawach do wykonywania zawodu, / informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających, / informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym, / wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP.	TAK
	Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: / informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych, / informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego	TAK
	Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych.	TAK
	Możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac.	TAK
	Gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich.	TAK
	Gromadzenie informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika.	TAK
	Gromadzenie informacji o rodzinie pracownika: / informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika, / informacje meldunkowe członków rodziny pracownika, / informacje o świadczeniach należnych członkom rodziny na mocy przepisów ubezpieczeniowych dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, / informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego	TAK
	Gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy: / informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, / informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy, / informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.	TAK
	Gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi.	TAK
	Gromadzenie informacji o karach pracownika.	TAK
	Gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach.	TAK
	Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie: / możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa, kontrakty na czynności medyczne), / przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy, / możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia, / przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).	TAK
	Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy: / możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy, / możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy, / możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów.	TAK
	Możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy: / możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów, / możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie.	TAK
	Obsługa nieobecności pracownika: / przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym, w tym wyróżnienie nieobecności na część dnia pracy, / automatyczna modyfikacja statystyki nieobecności po zmianie wymiaru zatrudnienia lub dobowej normy czasu pracy, / możliwość godzinowego rozliczania urlopów.	TAK
	Możliwość rejestracji i wyliczenia ekwiwalentu za urlop za wybrany rok dla wybranego pracownika.	TAK
	Przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym regulaminem.	TAK
	Możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego.	TAK
	Przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy.	TAK
	Informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy.	TAK
	Dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.	TAK
	Możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika): / przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu, / przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach etatu, / przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu.	TAK
	Możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy.	TAK
	Moduł powinien współpracować z rejestratorami czasu pracy (eksport danych z RCP)	TAK
	Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: / możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), / możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.	TAK
	System umożliwia wykonanie przynajmniej następujących raportów i zestawień: / zestawienie ilości pracowników zatrudnionych w osobach i etatach z podziałem dla pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych na wybrany dzień wg wybranych stanowisk pracy, jednostek organizacyjnych czy rodzaju pracy (umysłowi/fizyczni), / dane do sprawozdania o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy (dla sprawozdawczości GUS i Ministerstwa Zdrowia), / dane do sprawozdana o stanie zatrudnienia (dla sprawozdawczości GUS i Ministerstwa Zdrowia), / wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej, / wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników (osoby posiadające wybrane kwalifikacje, osoby z przedawnionymi kwalifikacjami, wykaz terminów ważności kwalifikacji np. badania lekarskie), / zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych.	TAK
	Możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy: / możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism), / możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word lub Open Office.	TAK
	Możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS do programu ZUS-Płatnik (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA, ZUS ZSWA).	TAK
	Mechanizmy ochrony danych osobowych - możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko dla wybranych pracowników.	TAK
	Integracja z innymi modułami ZSI: / Harmonogramy/Grafiki w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników, / Płace w zakresie przekazywania danych niezbędnych do naliczenia i wypłaty wynagrodzeń.	TAK
	Konfiguracja grafików czasu pracy pracowników: / możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy, / możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów (umów o pracę, umów cywilno-prawnych) na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu, / definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.	TAK
	Ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów: / planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych, / wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), / wydruk grafika czasu pracy, / zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione, / współpraca z rejestratorami czasu pracy (eksport danych z RCP), / możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników.	TAK
	Rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: / automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika), / możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia), / możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń.	TAK
	Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: / informacje o przynależności do urzędu skarbowego, / informacje o stopie podatku, / informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu, / informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych.	TAK
	Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym.	TAK
	Możliwość wyodrębnienia list płac: / podstawowych – generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesiącu, / dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca, / dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin, / premiowych – generacja wypłat premii miesięcznych, kwartalnych, rocznych, / zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych, / kontrakty – generacja wypłat dla umów kontraktowych na czynności medyczne,	TAK
	Możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych.	TAK
	Przygotowanie danych do list płacowych: / możliwość elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika składników wypłat (możliwość definiowania algorytmów składników płacowych), / możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika (dotyczy umów o pracę) z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy (etatu), / możliwość ewidencji ilościowo-wartościowej dyżurów i nadgodzin wypracowanych w ramach stosunku pracy w danym miesiącu z możliwością określenia miejsca pracy, / możliwość pobierania danych o godzinach dyżurów i nadgodzin z rozliczenia godzin przygotowanego w module realizującym funkcjonalność z zakresu ewidencji czasu pracy, / możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny wypłacone w poprzednich miesiącach (zarówno powiększających jak i zmniejszających wypłatę tego wynagrodzenia).	TAK
	Określenie informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach pieniężnych.	TAK
	Przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac: / możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów nieobecności, / możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisów prawa pracy i przepisów wewnątrzzakładowych, / możliwość dokonania automatycznego przeszacowania nieobecności jeśli podstawa dla wypłaconej już nieobecności powinna zostać wyliczona na nowo z powodu zmian w wynagrodzeniu, / możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń.	TAK
	Przygotowanie informacji o spłacie pożyczek.	TAK
	Przygotowanie informacji o zajęciach sądowych wynagrodzeń pracowników.	TAK
	Przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty),	TAK
	Przygotowanie informacji o wyrównaniach i potrąceniach.	TAK
	Tworzenie list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy.	TAK
	Możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego.	TAK
	Możliwość ustawienia w systemie schematów dekretacji poszczególnych składników płacowych.	TAK
	Możliwość przypisania ośrodków kosztów na poziomie: / pracownika, / składnika płacowego.	TAK
	Możliwość przypisania dowolnej ilości stanowisk kosztów do pracowników.	TAK
	Automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych podatkowych i danych przygotowanych dla list płacowych: / naliczenie przychodów, / naliczenie potrąceń, / naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, / naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, / naliczenie podatków, / bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń. / możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie, / potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac.	TAK
	Możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń: / możliwość wydruku przelewów w formie papierowej, / możliwość wydruku przelewów zbiorczych, / możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej.	TAK
	Możliwość wydruku podstawowych zestawień: / lista płac, / paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków, / karta wynagrodzeń pracownika, / karta zasiłkowa pracownika, / formularze rozliczeniowe PIT.	TAK
	Zamknięcie miesiąca płacowego - kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych.	TAK
	Możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach: / możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów), / możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.	TAK
	Możliwość wykonania co najmniej następujących raportów i zestawień: / Lista płac – paski (w wersji podstawowej lub poszerzonej o RMUA), / Zestawienie płac, dodatków i potrąceń, / Zestawienie płac dla przedsiębiorstwa, / Rachunki bankowe pracowników, / Wydruk kartoteki zasiłkowej, / Zestawienie składek ZUS pracowników dla wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego, / Wydruk kartoteki podatkowej, / Wydruk miesięcznej karty wynagrodzeń, / Wydruk rocznej karty wynagrodzeń, / Wykaz (lista) pracowników do PIT rocznego.	TAK
	Możliwość emisji dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach: / możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism), / możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word lub Open Office.	TAK
	Możliwość wprowadzenia w systemie zestawu obowiązujących w danym roku podatkowym progów podatkowych oraz informacji o wysokości przysługujących kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.	TAK
	System powinien umożliwiać przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik.	TAK
	Możliwość generowania zestawienia ZUS Z-3.	TAK
	Prowadzenie rejestru dochodów: / możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac w układzie miesięcznym, / automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac.	TAK
	Moduł powinien umożliwiać prowadzenie kartoteki pracowniczej wykorzystania ZFŚS w zakresie ewidencji posiadanych przez pracowników świadczeń socjalnych	TAK
	Możliwość przeglądania w jednej kartotece danych o zarobkach pracownika uzyskanych w wybranym roku kalendarzowym na wybranych rodzajach list płac z możliwością pogrupowania danych według miesięcy wynikających z daty końca okresu rozliczeniowego listy płac na której zostały wypłacone.	TAK
	Możliwość przeglądania na jednej kartotece danych zawierających informację o zarobkach pracownika w ramach jednego zatrudnienia lub wielu zatrudnień.	TAK
	Możliwość w jednej kartotece przeglądania, rejestracji oraz korygowania informacji o osiągniętych przychodach oraz odprowadzonych zaliczkach na podatek oraz wszystkich danych związanych z jego naliczeniem. Podstawowe dane, które są wyliczone na listach płac, i zapisywane w danej kartotece w momencie zatwierdzania listy płac.	TAK
	Możliwość w jednej kartotece przeglądania, rejestracji oraz korygowania informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawowe dane, wyliczone na listach płac, które zapisywane są do tej kartoteki w momencie zatwierdzania listy płac.	TAK
	Możliwość obsługi kas pożyczkowych.	TAK
	Ewidencja zbieranych składek (kasy PKZP).	TAK
	Ewidencja udzielonych pożyczek: / ewidencja poręczycieli, / określenie sposobu spłaty (generacja planu spłaty rat pożyczki), / ewidencja bieżącego stanu zadłużenia, / możliwość przeglądu historii spłaty pożyczki.	TAK
	Generacja zestawień dotyczących kas: / bilans kasy, / raport o stanie zadłużenia i spłaty.	TAK
	Współpraca z innymi modułami ZSI: / Finanse/Księgowość - możliwość zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu, / Kadry - przekazywanie danych niezbędnych do naliczenia i wypłaty wynagrodzeń, / Harmonogramy/Grafiki - przekazywanie danych niezbędnych do naliczenia i wypłaty wynagrodzeń,	TAK

Środki trwałe: Licencja na stanowisko, obsługa min. 150 składników majątku
Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Możliwość obsługi następujących dokumentów: / przyjęcie środka, / likwidacja ze sprzedażą, / likwidacja całkowita lub częściowa, / nieodpłatne przekazanie środka trwałego, / zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania,	TAK
	Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym.	TAK
	Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy modułu.	TAK
	Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów składa się dany środek trwały (wraz z wyceną poszczególnych składników).	TAK
	Możliwość ewidencji, grupowania i filtrowania elementów majątku według: / środków trwałych, / środków niskocennych (wyposażenia), / wartości niematerialnych i prawnych,	TAK
	Ewidencja miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w całym okresie umarzania.	TAK
	Naliczanie amortyzacji różnymi metodami (liniowa, przyspieszona, degresywna).	TAK
	Możliwość naliczanie amortyzacji według stawek amortyzacji przypisanych do poszczególnych: / środków trwałych, / środków niskocennych (wyposażenia), / wartości niematerialnych i prawnych.	TAK
	Ewidencja historii środka trwałego.	TAK
	Możliwość filtrowania środków trwałych zlikwidowanych w kartotece elementów majątku trwałego.	TAK
	Możliwość filtrowania dokumentów likwidacji poszczególnych elementów majątku trwałego.	TAK
	Podział amortyzacji na podatkową i bilansową (KUP i NKUP).	TAK
	Obsługa tabeli amortyzacyjnej (bilansowej i podatkowej).	TAK
	Możliwość rozdzielenia kosztów amortyzacji bilansowej na wiele stanowisk kosztów (MPK) według: / procentowego podziału, / wartościowego podziału / w celu automatycznego rozliczenie amortyzacji na dane ośrodki kosztów na podstawie wprowadzonych powyżej parametrów	TAK
	Możliwość rozdzielenia kosztów amortyzacji podatkowej na wiele stanowisk kosztów (MPK) według: / procentowego podziału / wartościowego podziału / w celu automatycznego rozliczenie amortyzacji na dane ośrodki kosztów na podstawie wprowadzonych powyżej parametrów	TAK
	Obsługa źródeł finansowania środków: / definiowanie źródła finansowania (nazwa, opis), / podpięcie jednego lub wielu źródeł finansowania do danego środka trwałego, / uwzględnienie podpiętych źródeł finansowania podczas naliczania amortyzacji podatkowej (amortyzacja naliczana od źródeł nie stanowi KUP), / zmiana wartości i umorzenia podpiętych źródeł przy pomocy dokumentów PK, LT.	TAK
	Możliwość klasyfikacji środków trwałych według dowolnie zdefiniowanych klasyfikatorów – możliwość stworzenia własnego słownika przez użytkownika.	TAK
	Możliwość definiowania książek inwentarzowych i grupowania według nich elementów majątku.	TAK
	Możliwość zdefiniowania sposobu automatycznego nadawania numerów inwentarzowych	TAK
	Obsługa odpisów aktualizacyjnych i wartości rezydualnej podczas naliczania amortyzacji	TAK
	Historia zmian elementów składowych środka.	TAK
	Historia zmian miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za dany środek.	TAK
	Możliwość wydrukowania wszystkich rodzajów dokumentów wprowadzane do modułu.	TAK
	Generowanie dowodów księgowych do modułu FK.	TAK
	Możliwość przypisania procentowego podziału kwoty naliczonej amortyzacji elementów majątku trwałego na wiele ośrodków kosztów. System powinien umożliwić przekazywanie do modułu FK kwoty amortyzacji na wiele ośrodków kosztów w podziale na źródła finansowania zgodnie z wcześniej zdefiniowanym w module Środki Trwałe i Wyposażenie schematem księgowania.	TAK
	Możliwość przeglądania dowodów księgowych.	TAK
	Możliwość przeprowadzanie w systemie inwentaryzacji elementów majątku trwałego dla wybranych: / jednostek organizacyjnych / stanowisk kosztów / osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy majątku trwałego / lokalizacje geograficzne (np. budynki)	TAK
	Dla poszczególnych inwentaryzacji możliwość wprowadzania i przypisania statusów (zamknięta, otwarta), tak by mieć możliwość wglądu w stan ich przeprowadzenia.	TAK
	Możliwość wydrukowania arkusza spisu z natury.	TAK
	Zestawienie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.	TAK
	Integracja z innymi modułami ZSI: Finanse/Księgowość - możliwość wartościowego, syntetycznego zapisu zmian w majątku trwałym na kontach księgi głównej FK, możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK, możliwość wykorzystania słowników FK kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania kosztów,	TAK

Środki trwałe: Moduł gospodarki remontowej
Lp	Opis wymagania	Wymagane	Odpowiedź
	Wspólny słownik aparatury medycznej z modułem Środki trwałe i Wyposażenie.	TAK
	Moduł umożliwia ewidencję urządzeń i sprzętu medycznego obejmującą: / miejsca zainstalowania, / parametry techniczne, / dane szczegółowe (producent, dostawca, daty produkcji, zakupu, instalacji, odbioru technicznego, gwarancji), / powiązania z kartoteką środków trwałych.	TAK
	Ręczne planowanie czynności obsługowych (wprowadzanie pozycji do planu).	TAK
	Możliwość rejestracji dokonania przeglądu i konserwacji sprzętu.	TAK
	Możliwość rejestracji zgłoszeń usterek lub awarii, zamówień na prace, wezwań serwisu, uwag o niewłaściwej pracy urządzeń itp.	TAK
	Możliwość rejestracji przekazania sprzętu do naprawy i jego odbioru oraz efektów naprawy.	TAK
	Możliwość przeglądu danych historycznych dotyczących przeglądu, napraw sprzętu itp.	TAK

# XVIII. Uruchomienie e-usług dla pacjentów
Lp	Opis Wymagania	Wymagane	Odpowiedź
I.	E-WYNIKI LABORATORYJNE
1	Usługa umożliwia elektroniczną komunikację pomiędzy zleceniodawcą badania (podmiot medyczny), a wykonawcą (laboratorium)	TAK
2	Usługa umożliwia podmiotowi medycznemu przekazanie zlecenia na badanie, a po jego zrealizowaniu przez laboratorium pobranie wyniku badania bezpośrednio do rekordu zdrowotnego pacjenta	TAK
3	Usługa świadczona jest z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, co oznacza możliwość podłączenia do każdego współpracującego laboratorium.	TAK
4	Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia podłączenia jednego laboratorium i zapewnienia działania usługi przez okres gwarancji	TAK
5	Usługa umożliwia pacjentom dostęp do swoich skierowań i wyników badań na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym, utrzymywanym przez Operatora usługi w chmurze obliczeniowej.	TAK
II.	E-SKIEROWANIE
1	Współpracujący lekarz specjalista uzyska możliwość zaimportowania informacji dodatkowych załączonych przy skierowaniu do swojego systemu informatycznego i dodania ich do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta	TAK
2	Lekarz specjalista będzie mógł przekazać komunikat zwrotny (informacja dla lekarza kierującego), który automatycznie środkami komunikacji elektronicznej, wróci do systemu informatycznego lekarza kierującego, który wystawił skierowanie	TAK
3	Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, wykonawca zapewni działanie usługi przez okres gwarancji	TAK
VI.	URUCHOMIENIE AUTOMATYCZNYCH KOPII ZAPASOWYCH ZBIORU DANYCH DO CHMURY OBLICZENIOWEJ
1	Usługa umożliwi automatyczne wysyłanie kopii przyrostowych zbioru danych medycznych do bezpiecznej chmury obliczeniowej	TAK
2	Usługa umożliwia szyfrowanie danych wysyłanych poza placówkę medyczną	TAK
3	Usługa umożliwia wersjonowanie zbioru danych wysyłanych do chmury obliczeniowej	TAK
4	W ramach usługi dostawca zainstaluje aplikację umożliwiającą administratorowi placówki samodzielne odtworzenie danych	TAK
5	Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, wykonawca zapewni działanie usługi przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru	TAK

## XIX. Wymagania dot. migracji danych
Wykonawca przeniesie dane z dotychczas używanego systemu KS-PPS produkcji KAMSOFT S.A. w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości rozliczeń z NFZ. Zamawiający po podpisaniu umowy zapewni dla Wykonawcy dostęp do posiadanej bazy danych. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszty pozyskania wiedzy, niezbędnej dokumentacji lub/i licencji, prac programistycznych i przygotowania interfejsów migracyjnych w oferowanym systemie. Zamawiający informuje, że zgodnie z wiążącymi go umowami licencyjnymi nie posiada praw autorskich do systemu obecnie eksploatowanego, jak również nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów, a wszelkie koszty związane z migracją danych spoczywają wyłącznie na Wykonawcy.

XX. Szkolenia
Lp	Nazwa	Minimalne wymagania funkcjonalne
1	Szkolenie personelu – 30 osób	Szkolenie personelu medycznego i pomocniczego / Szkolenie stanowiskowe w miejscu pracy / Szkolenie z zakresu czynności w systemie informatycznym na danym stanowisku / Czas szkolenia: 3 godziny na osobę
2	Szkolenie administratora – 1 osoba	Szkolenie administratora w zakresie umożliwiającym nadzór nad systemem, zakładanie użytkowników i nadawanie uprawnień / Szkolenie w zakresie wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych / Szkolenie w zakresie wczytywania aktualizacji do systemu / Szkolenie stanowiskowe w miejscu pracy / Czas szkolenia: 6 godzin

OŚWIADCZAM (MY), ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA:

Załącznik stanowi integralną część oferty.

Miejscowość, data: …………………………..	…………………………………………………………..…………………………………………
	pieczęć i podpis osób uprawnionych lub czytelny podpis osób uprawnionych