ZAŁĄCZNIK NR 1C
Dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni

Producent: ….......................................................................................... Model: ….............................................................................
Ilość: 1 szt
Lp	Nazwa	Minimalne parametry	Spełnienie parametrów (TAK/NIE)
	Zastosowanie	Urządzenie do montażu w serwerowni
	Moc chłodzenia	Min. 2,5 KW
	Typ urządzenia	Klimatyzator ścienny z jednostką zewnętrzną, dedykowany do zastosowania w serwerowni, klasa efektywności energetycznej chłodzenia minimum A++, z funkcją pionowego auto swing oraz automatyczną regulacją siły nawiewu, tryb cichej pracy agregatu, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym
	Gwarancja	min. 3 lata

OŚWIADCZAM (MY), ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA:

Załącznik stanowi integralną część oferty.

Miejscowość, data: …………………………..	…………………………………………………………..…………………………………………
	pieczęć i podpis osób uprawnionych lub czytelny podpis osób uprawnionych